Сведения

об исследованиях воды, проведенных в период

с 28.08.2025 по 03.09.2025

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование исследования | Количество проведенных проб(шт.) | Количество проб, соответствующих СанПин (шт.) |
| 1. | Запах | 82 | 82 |
| 2. | Вкус, привкус | 82 | 82 |
| 3. | Цветность | 85 | 85 |
| 4. | Прозрачность | 163 | 168 |
| 5. | Щелочность | 82 | 82 |
| 6. | Окисляемость | 7 | 7 |
| 7. | Мутность | 3 | 3 |
| 8. | Хлор остаточный | 163 | 163 |
| 9. | Микробиологические показатели | 3 | 3 |
| 10. | Водородный показатель | 2 | 2 |
| 11. | Общая жесткость | - | - |
| 12. | Железо | - | - |
| 13. | Паразитические показатели | - | - |

Старший лаборант Зайцева Н.В. 04.09.2025 г.