Сведения

об исследованиях воды, проведенных в период

с 18.09.2025 по 24.09.2025

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование исследования | Количество проведенных проб(шт.) | Количество проб, соответствующих СанПин (шт.) |
| 1. | Запах | 84 | 84 |
| 2. | Вкус, привкус | 84 | 84 |
| 3. | Цветность | 94 | 94 |
| 4. | Прозрачность | 168 | 168 |
| 5. | Щелочность | 84 | 84 |
| 6. | Окисляемость | 7 | 7 |
| 7. | Мутность | 15 | 15 |
| 8. | Хлор остаточный | 168 | 168 |
| 9. | Микробиологические показатели | 10 | 10 |
| 10. | Водородный показатель | 5 | 5 |
| 11. | Общая жесткость | 1 | 1 |
| 12. | Железо | 1 | 1 |
| 13. | Паразитические показатели | - | - |

Старший лаборант Зайцева Н.В. 17.09.2025 г.