Сведения

об исследованиях воды, проведенных в период

с 09.10.2025 по 15.10.2025

| № п/п | Наименование исследования | Количество проведенных проб (шт.) | Количество проб, соответствующих СанПин (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запах | 75 | 75 |
| 2. | Вкус, привкус | 75 | 75 |
| 3. | Цветность | 84 | 84 |
| 4. | Прозрачность | 150 | 150 |
| 5. | Щелочность | 75 | 75 |
| 6. | Окисляемость | 6 | 6 |
| 7. | Мутность | 13 | 13 |
| 8. | Хлор остаточный | 150 | 150 |
| 9. | Микробиологические показатели | 9 | 9 |
| 10. | Водородный показатель | 5 | 5 |
| 11. | Общая жесткость | 1 | 1 |
| 12. | Железо | 1 | 1 |
| 13. | Паразитические показатели | - | - |

Старший лаборант  Зайцева Н.В.	08.10.2025 г.