Сведения

об исследованиях воды, проведенных в период

с 22.01.2026 по 28.01.2026

| № п/п | Наименование исследования | Количество проведенных проб (шт.) | Количество проб, соответствующих СанПин (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запах | 84 | 84 |
| 2. | Вкус, привкус | 84 | 84 |
| 3. | Цветность | 94 | 94 |
| 4. | Прозрачность | 168 | 168 |
| 5. | Щелочность | 84 | 84 |
| 6. | Окисляемость | 7 | 7 |
| 7. | Мутность | 15 | 15 |
| 8. | Хлор остаточный | 168 | 168 |
| 9. | Микробиологические показатели | 10 | 10 |
| 10. | Водородный показатель | 6 | 6 |
| 11. | Общая жесткость | 1 | 1 |
| 12. | Железо | 1 | -1 |
| 13. | Паразитические показатели | - | - |

Старший лаборант  Зайцева Н.В.	28.01.2026 г.