Сведения

об исследованиях воды, проведенных в период

с 05.02.2026 по 11.02.2026

| № п/п | Наименование исследования | Количество проведенных проб (шт.) | Количество проб, соответствующих СанПин (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запах | 84 | 84 |
| 2. | Вкус, привкус | 84 | 84 |
| 3. | Цветность | 95 | 95 |
| 4. | Прозрачность | 168 | 168 |
| 5. | Щелочность | 84 | 84 |
| 6. | Окисляемость | 7 | 7 |
| 7. | Мутность | 16 | 16 |
| 8. | Хлор остаточный | 168 | 168 |
| 9. | Микробиологические показатели | 11 | 11 |
| 10. | Водородный показатель | 5 | 5 |
| 11. | Общая жесткость | - | - |
| 12. | Железо | - | - |
| 13. | Паразитические показатели | - | - |

Старший лаборант  Зайцева Н.В.	11.02.2026 г.