Сведения

об исследованиях воды, проведенных в период

с 23.04.2026 по 29.04.2026

| № п/п | Наименование исследования | Количество проведенных проб (шт.) | Количество проб, соответствующих СанПин (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запах | 71 | 71 |
| 2. | Вкус, привкус | 71 | 71 |
| 3. | Цветность | 81 | 81 |
| 4. | Прозрачность | 144 | 144 |
| 5. | Щелочность | 71 | 71 |
| 6. | Окисляемость | 6 | 6 |
| 7. | Мутность | 14 | 14 |
| 8. | Хлор остаточный | 144 | 144 |
| 9. | Микробиологические показатели | 10 | 10 |
| 10. | Водородный показатель | 6 | 6 |
| 11. | Общая жесткость | 1 | 1 |
| 12. | Железо | 1 | 1 |
| 13. | Паразитические показатели | - | - |

Старший лаборант  Зайцева Н.В.	29.04.2026 г.