Сведения 
об исследованиях воды, проведенных в период 
с 23.04.2026 по 29.04.2026 

	№ п/п
	Наименование исследования
	Количество проведенных проб
(шт.)
	Количество проб, соответствующих СанПин (шт.)

	1.
	Запах
	71
	71

	2.
	Вкус, привкус
	71
	71

	3.
	Цветность
	81
	81

	4.
	Прозрачность
	144
	144

	5.
	Щелочность
	71
	71

	6.
	Окисляемость
	6
	6

	7.
	Мутность
	14
	14

	8.
	Хлор остаточный
	144
	144

	9.
	Микробиологические показатели
	10
	10

	10.
	Водородный показатель
	6
	6

	11.
	Общая жесткость
	1
	1

	12.
	Железо
	1
	1

	13.
	Паразитические показатели
	-
	-
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